| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Reduzierung der Mikroorganismen in allen wasserführenden Systemen |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Reinigung und Pflege der wasserführenden Systeme in der Praxis

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Morgens vor Behandlungsbeginn | Einschalten der Behandlungseinheiten Auto-Purge- Funktion der wasserführenden Systeme laut Programm der Behandlungseinheiten beenden Motoren- und Mehrfunktionsspitzenansätze abnehmen ohne Auto-Purge-Funktion: Wasserwege ohne aufgesetzte Übertragungsinstrumente für ca. 2 Minuten durchspülen | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten. Herstellerangaben sind zu beachten. |
| Nach jeder Patientenbehandlung | Alle kontaminierten Oberflächen wischdesinfizieren. Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. | Herstellerangeben der Wischdesinfektionstücher beachten. Anweisung im Hygieneplan beachten. |
| Übertragungsinstrumente nach der Patientenbehandlung | Alle benutzten Übertragungsinstrumente werden, auf dem Motor sitzend, mit Wasser durchgespült (20 Sekunden) | Innengekühlte Bohrer aufgesteckt lassen und mit durchspülen. |
| Saugschläuche nach der Patientenbehandlung | Die Saugschläuche auf die Spüldüsen der Behandlungseinheit aufsetzen und für ca. 10 Sekunden durchspülen | Herstellerangaben beachten |
| Nach Behandlungsende des Tages | Absaugschläuche mit dem gemäß Hygieneplan verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel durchspülen. Kupplungen der Saugschläuche abnehmen und im RDG aufbereiten. Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. Ggf. Auto-Purge-Funktion der Behandlungseinheit starten Filter der Behandlungseinheit überprüfen und ggf. austauschen. | Herstellerangaben beachten |
| Nach Bedarf | Nach Meldung der Behandlungseinheit: das Intensiventkeimungsmittel auffüllen. Produkt: Produkt angeben. | Herstellerangaben beachten |
| Wasserfilter der zentralen Wasserzufuhr | 14 tägig den Wasserfilter gemäß Herstellerangaben durchspülen. | Herstellerangaben beachten. FB 01.7 Routineüberprüfung Rückspülfilter der zentralen Wasserzufuhr |
| Jährliche Trinkwasseruntersuchung | Gemäß der Vorgaben des Mikrobiologischen Institutes mit dem zur Verfügung gestellten Entnahmeset die Wasserproben durchführen | Angaben des mikrobiologischen Institutes beachten. |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan