| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Sichere, hygienisch einwandfreie Aufbewahrung |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Sammeln der Medizinprodukte (Trockenentsorgung) nach entsprechender Vorbehandlung bzw. nach der Patientenbehandlung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Ablage der Instrumente in geeignete Sammelbehälter | Sorgfältig in den Sammelbehälter ablegen. Die Sammelbehälter müssen verschließbar und desinfizierbar sein. Instrumente nicht Hineinwerfen. Ggf. Instrumentenzange zur Hilfe nehmen | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten. Herstellerangaben des Wischdesinfektionstuchherstellers sind zu beachten. |
| Aussortieren Abfall | Abfall in ausreichend widerstandsfähigen, dichten und erforderlichenfalls feuchtigkeitsbeständigen Müllsäcken aussortieren | Scharfe, spitze oder zerbrechliche Gegenstände in durchstich- und bruchsicheren Einweg-Behältnissen (Kanülenbox) entsorgen |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan