|  |
| --- |
| **Stammblatt** |
| **Ziel** | Vollständige Erreichbarkeit aller Instrumententeile |
| **Anwendungsbereich** | Hygiene |
| **Zuständigkeit/Verantwortlichkeit** | Name des Verantwortlichen |

1. **Beschreibung:**

Zerlegen der Medizinprodukte

| **Arbeitsschritt** | **Beschreibung** | **Anweisung** |
| --- | --- | --- |
| 1. Medizinprodukte (gemäß Herstellerangaben) zur Aufbereitung zerlegen.
 | Eventuell Hilfsmittel des Herstellers verwenden. | Immer erforderlich, wenn der Hersteller dies angibt.  |
|  |  | Auf die persönliche Schutzausrüstung achten. |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

1. **Mitgeltende Unterlagen**
	1. [RKI RL Zahn.](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Zahn_Rili.pdf)
	2. [KRINKO/BfArM](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Medprod_Rili_2012.pdf)
	3. [Hygieneplan](https://www.bzaek.de/berufsausuebung/hygiene/hygieneplan-und-leitfaden.html)
	4.