| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Sicherung des validen Aufbereitungsprozesses. |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Aufbereitung fabrikneuer bzw. reparierter Medizinprodukte

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Entnahme der Instrumente aus der Originalverpackung bzw. Reparaturverpackung |  | Dabei sind Schutzkappen und/oder Schutzfolien zu entfernen |
| Vor der Anwendung müssen diese Instrumente aufbereitet werden |  | Instrumente entsprechend ihrer Klassifikation als MP der Aufbereitung zuführen |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan