|  |  |
| --- | --- |
| **Stammblatt** | |
| **Ziel** | Sicherung des sauberen und unversehrten Medizinproduktes und die korrekte Weiteraufbereitung |
| **Anwendungsbereich** | Hygiene |
| **Zuständigkeit/Verantwortlichkeit** | Name des Verantwortlichen |

1. **Beschreibung:**

Spülung und Trocknung der Medizinprodukte nach manueller Reinigung und/oder Desinfektion

| **Arbeitsschritt** | | **Beschreibung** | **Anweisung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Spülung | | Die vollständige Entfernung des Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittels muss gewährleistet sein | Auf die PSA ist zu achten. Ausreichende Spülung unter fließendem Wasser (optimal entmineralisiertes Wasser) |
| 1. Vollständige Trocknung der Instrumente | | Druckluft oder fusselfreies Tuch (Leinen oder Einmal-Wischtuch) | Einmaltücher sind zu bevorzugen |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |

1. **Mitgeltende Unterlagen**
   1. [RKI RL Zahn.](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Zahn_Rili.pdf)
   2. [KRINKO/BfArM](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Medprod_Rili_2012.pdf)
   3. [Hygieneplan](https://www.bzaek.de/berufsausuebung/hygiene/hygieneplan-und-leitfaden.html)