| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Sicherung der Funktion und Unversehrtheit des Medizinproduktes. Vermeidung von Korrosion. |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Pflege und Instandhaltung der Medizinprodukte

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Gezieltes Aufbringen von Schmier- und Pflegemitteln als manuelles Verfahren (Sprayprodukt mit Adapter bzw. Pflegestift) oder als maschinelles Verfahren in einem vollautomatischem Pflegegerät. Produkt: Produkt angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. | Die Schmier- und Pflegemittel müssen Wasser aufnehmen können und nachgewiesen dampfdurchlässig sein, bzw. die Dampfsterilisierfähigkeit nicht beeinträchtigen | Auf die entsprechende PSA ist zu achten. Das Pflegemittel bei Instrumenten mit Gelenken durch Bewegen derselben gleichmäßig verteilen. |
|  |  | Angaben des Instrumentenherstellers und des Herstellers der Pflegemittel über die Aufbereitung (hier: Pflege und Instandsetzung) sind zu beachten. |
|  |  | Nach maschineller Reinigung und Desinfektion in einem RDG müssen die Instrumente vor dem Aufbringen zuerst auf Raumtemperatur abgekühlt sein |
|  | Nach dem Pflege-/ Ölungsprozess das überschüssige Schmier- und Pflegemittel ablaufen lassen | Einsatz von geeigneten Instrumentenständern |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan