| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Sicherung der kontaminationsfreien Öffnung der verpackten Medizinprodukte. |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Öffnung der verpackten Medizinprodukte

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Bereitstellung von Sterilgut unmittelbar vor der Patientenbehandlung |  |  |
| Sichtkontrolle auf Unversehrtheit der Klarsichtsterilverpackung |  |  |
| Öffnen der Klarsichtsterilverpackung zu Beginn der Patientenbehandlung |  | Zu beachten sind z. B.: Öffnen der Klarsichtsterilverpackung (in Pfeilrichtung („Peelrichtung“)) „Peeltest“ durchgeführt, d. h. die Prüfung der Siegelnaht auf Schichtentrennung oder Ablösung von Materialien auf der gesamten Siegelnahtbreite |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan