| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Sicherung der korrekten Aufbereitung und Befüllung von Feuchttuchspendern |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Aufbereitung und Befüllung von Feuchttuchspendern

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Reinigung und Desinfektion des Behälters | Vor der Wiederbefüllung von Feuchttuchspendern zur Flächendesinfektion ist eine gründliche desinfizierende Reinigung erforderlich | Behälter vollständig entleeren gründliches Abwischen der Innen- und Außenflächen sowie des Deckels mit Desinfektionstuch 10 Minuten trocknen lassen |
| Befüllung | Tuchspendersystem und Desinfektionsmittel müssen kompatibel sein (Bestimmte Tuchmaterialien können bestimmt Desinfektionsmittel inaktivieren, bzw. in ihrer Wirkung schwächen). | Vliestuchrolle aus der Verpackung in den Feuchttuchspender geben Gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung in der vom Hersteller angegebenen Menge zur gleichmäßigen Verteilung spiralförmig auf die Tuchrolle geben. erstes Vliestuch aus der Tuchrolle und durch die Entnahmeöffnung ziehen und verwerfen. Feuchttuchspender verschließen, Deckel fest andrücken Schutzdeckel der Entnahmeöffnung verschließen. Herausgezogenes Tuch muss vollständig umschlossen sein, um eine Austrocknen zu verhindern. Beschriftung des Feuchttuchspenders: Name des Produktes Chargennummer Einwirkzeit Datum der Befüllung Haltbarkeitsdatum** Durchführende Person Desinfektionsmittel mindestens 30 Minuten durchziehen lassen. **Die Haltbarkeit der Lösung im Feuchttuchspender ist deutlich kürzer, als das auf dem Originalgebinde aufgedruckte Haltbarkeitsdatum. Beachten Sie die Angaben des Herstellers! |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan