| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Medizinproduktebuch gemäß § 12 MPBetreibV |
| Anwendungsbereich | MPG |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

Gerät:	_________________________

Betreiber:	_________________________

Inhalt

1.	Stammdaten	2

2.	Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme des Gerätes	3

3.	Geräteeinweisung	3

3.1	Einweisung der beauftragten Person durch den Hersteller/ Lieferant	3

3.2	Einweisung weiterer Personen/Anwender durch den Hersteller/ Lieferant oder die beauftragte Person	4

4.	Sicherheitstechnische Kontrolle	5

5.	Messtechnische Kontrolle	6

6.	Instandhaltungsmaßnahmen	7

7.	Funktionsstörungen oder wiederholte gleichartige Bedienungsfehler	8

8.	Meldung von Vorkommnissen an Behörden/Hersteller	9

# Stammdaten

Geräteart/Gerätetyp:		_______________________

Loscode/Geräte-Nr./Seriennr.:	_______________________

CE-Kenn-Nr.:			_______________________

Hersteller:				_______________________
(Name und Anschrift)

_______________________

_______________________

______________________

Lieferant:				_______________________

(Name und Anschrift)

______________________

_______________________

_______________________

Anschaffungsjahr:			_______________________

Standort:				_______________________

☐	Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) vorgeschrieben

Prüffrist (in Monaten):	___________

☐	Messtechnische Kontrolle (MTK) vorgeschrieben

Prüffrist (in Monaten):	___________

☐	Prüfung nach BGV A3 vorgeschrieben

Prüffrist (in Monaten):	___________

☐	Wartung, sonstige Inspektionen vorgeschrieben

Frist (in Monaten):		___________

# Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme des Gerätes

nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 MPBetreibV

Durchgeführt am: 		________________________________
(siehe auch Übergabeprotokoll)

Durch Firma: 		________________________________

(Hersteller/Lieferant)

☐	Funktionskontrolle in Ordnung

☐	Gebrauchsanweisung vorhanden

Unterschrift Prüfer: ______________________________________

# Geräteeinweisung

## Einweisung der beauftragten Person durch den Hersteller/ Lieferant

gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 MPBetreibV

Einweisung erfolgt anhand der Gebrauchsanweisung

| Name eingewiesene Person (beauftragte Person) | Datum | Unterschrift eingewiesene Person |
| --- | --- | --- |

## Einweisung weiterer Personen/Anwender durch den Hersteller/ Lieferant oder die beauftragte Person

gemäß § 10 Abs. 2 MPBetreibV

Einweisung erfolgt unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung

| Name eingewiesene Person/Anwender | Datum | Unterschrift eingewiesene Person | Einweisender |
| --- | --- | --- | --- |

## Sicherheitstechnische Kontrolle

gemäß § 11 MPBetreibV

| Datum | Durchgeführt durch / Firma | Prüfer | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siehe Protokoll |

Anlage: STK-Protokolle

# Messtechnische Kontrolle

gemäß § 14 MPBetreibV

| Datum | Durchgeführt durch / Firma | Prüfer | Ergebnis Messwerte, Messverfahren, sonstige Beurteilungsergebnisse* |
| --- | --- | --- | --- |

* Ergebnisse können auch in einem gesonderten Protokoll des Prüfers dokumentiert werden.

Ggf. Anlage: MTK-Protokolle

# Instandhaltungsmaßnahmen

(Wartung / Inspektion / Instandsetzung)

gemäß § 7 MPBetreibV

| Datum | Durchgeführt durch / Firma | Prüfer | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |

# Funktionsstörungen oder wiederholte gleichartige Bedienungsfehler

gemäß § 5 MPBetreibV

| Datum | Beschreibung der Art und Folge | Erfasst von |
| --- | --- | --- |

# Meldung von Vorkommnissen an Behörden/Hersteller

gemäß § 3 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung

Ein Vorkommnis ist eine Funktionsstörung, ein Ausfall oder eine Änderung der Merkmale oder der Leistung oder eine Unsachgemäßheit der Kennzeichnung oder der Gebrauchsanweisung eines Medizinprodukts, die unmittelbar oder mittelbar zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, eines Anwenders oder einer anderen Person geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte.

(§ 3 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung)

Die Meldung von Vorkommnissen an die zuständige Bundesbehörde erfolgt mit dem „Formblatt für die Meldung von Vorkommnissen durch Anwender, Betreiber und sonstige Inverkehrbringer nach § 3 Abs. 2 bis 4 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung „ (www.bfarm.de)

| Datum | Meldung an | Beschreibung Vorkommnis |
| --- | --- | --- |