| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Dokumentation der durchgeführten Routineüberprüfungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen Funktion |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

Durchführung von wöchentlichen Routineprüfungen am komb. Aufbereitungsgerät: Typ eintragen nach Herstellerangaben und deren Dokumentation:

Jahr: Wählen Sie ein Element aus.					Monat:	 Wählen Sie ein Element aus.

| Lfd. Nr. | Welche Routineprüfung wird durchgeführt? |  | Prüfung erfolgreich? |  | Datum: | Unterschrift/Namenskürzel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entleeren und Reinigen des Abwasserbehälters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Abwasserfilters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Adapter und zughörigen O-Ringe | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Gerätegehäuses | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Ölzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr über den Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren der Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der leeren Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Wassertanks | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Überprüfen des Sicherheitsrings monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln des Abwasserfilters monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren des Wassertanks monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln der O-Ringe an den Adaptern 3 monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren und Reinigen des Abwasserbehälters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Abwasserfilters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Adapter und zughörigen O-Ringe | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Gerätegehäuses | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Ölzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr über den Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren der Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der leeren Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Wassertanks | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Überprüfen des Sicherheitsrings monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln des Abwasserfilters monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren des Wassertanks monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln der O-Ringe an den Adaptern 3 monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren und Reinigen des Abwasserbehälters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Abwasserfilters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Adapter und zughörigen O-Ringe | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Gerätegehäuses | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Ölzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr über den Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren der Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der leeren Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Wassertanks | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Überprüfen des Sicherheitsrings monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln des Abwasserfilters monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren des Wassertanks monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln der O-Ringe an den Adaptern 3 monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren und Reinigen des Abwasserbehälters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Abwasserfilters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Adapter und zughörigen O-Ringe | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Gerätegehäuses | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Ölzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr über den Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren der Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der leeren Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Wassertanks | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Überprüfen des Sicherheitsrings monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln des Abwasserfilters monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren des Wassertanks monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln der O-Ringe an den Adaptern 3 monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren und Reinigen des Abwasserbehälters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Abwasserfilters | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Adapter und zughörigen O-Ringe | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Gerätegehäuses | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Ölzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr über den Deckel | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Kontrollieren der Wasserzufuhr in die Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren der Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen der leeren Kammer | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Reinigen des Wassertanks | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Überprüfen des Sicherheitsrings monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln des Abwasserfilters monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Entleeren des Wassertanks monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  | Wechseln der O-Ringe an den Adaptern 3 monatlich | Ja | Nein | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |